**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası :2020/358304

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|  | *1'inci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | PLC 18W/840 4 PN SPOT AMPUL | adet | 100 |  |  |
| 2 | 15W LED BEYAZ AMPUL | adet | 80 |  |  |
| 3 | 18 WATT FLORESAN GÜN IŞIĞI | adet | 250 |  |  |
| 4 | 36 WATT FLORASAN AMPUL | adet | 10 |  |  |
| 5 | 6 WATT SARI SPOT LED | adet | 13 |  |  |
| 6 | MTL HALİDE AMPUL 400W/645HPI-T PLUS 450W E40TÜP | adet | 15 |  |  |
| 7 | İGNİTÖR 70-400W (3140 101) | adet | 30 |  |  |
| 8 | BALAST 36-40W TLD SİLVER (5911 3071) | adet | 100 |  |  |
| 9 | BALAST METAL HALİDE 400W (5912 1241) | adet | 15 |  |  |
| 10 | ELEKTRONİK BALANS | adet | 100 |  |  |
| 11 | HAREKET SENSÖRÜ 360 DR (5513 5110) | adet | 10 |  |  |
| 12 | ZAMAN SAATİ | adet | 20 |  |  |
| 13 | 400W PROJEKTOR (KOMLE HAZIR HALDE OLACAK) | adet | 20 |  |  |
| 14 | 5,5 KW 32A 1NA+1NK KONDAKTÖR | adet | 20 |  |  |
| 15 | 20 WATT LED SPOT | adet | 30 |  |  |
| 16 | 150W PROJEKTOR (KOMPLE HAZIR HALDE OLACAK) | adet | 20 |  |  |
| 17 | STARTER 4\*22 | adet | 250 |  |  |
| 18 | STARTER 4\*65 | adet | 50 |  |  |
| 19 | MASTER L5 18W/840 | adet | 300 |  |  |
| 20 | DUVAR APLİK AYNA ÜSTÜ | adet | 5 |  |  |
|  |  |  |  | *1'inci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *2'nci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | MOMOFAZE OTOMATİK SİGORTA 1P C 16A 3K EASY9 | adet | 24 |  |  |
| 2 | MOMOFAZE OTOMATİK SİGORTA 1P C 20A 3K EASY9 | adet | 24 |  |  |
| 3 | MOMOFAZE OTOMATİK SİGORTA 1P C 25A 3K EASY9 | adet | 24 |  |  |
| 4 | MOMOFAZE OTOMATİK SİGORTA 1P C 32A 3K EASY9 | adet | 24 |  |  |
| 5 | SİGORTA KUTUSU 6'LI | adet | 10 |  |  |
| 6 | 3\*50 SİGORTA | adet | 30 |  |  |
| 7 | 3\*40 SİGORTA | adet | 30 |  |  |
| 8 | 3\*25 SİGORTA | adet | 30 |  |  |
| 9 | DARBE AKIM ROLESİ | adet | 5 |  |  |
| 10 | KAÇAK AKIM RÖLESİ 4\*63 | adet | 20 |  |  |
| 11 | KAÇAK AKIM RÖLESİ 4\*25 | adet | 20 |  |  |
| 12 | GLOP İKİ DUYLU | adet | 40 |  |  |
| 13 | MERDİVEN OTOMATİĞİ | adet | 15 |  |  |
| 14 | KONBİNASYON KUTUSU 220\*300 | adet | 2 |  |  |
| 15 | SAC PANO 3 SIRALI KLEMENS ÇIKIŞLI | adet | 1 |  |  |
|  |  |  |  | *2'nci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *3'üncü Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | NYA KABLO 2.5MM (H07V-U) K.RENGİ | metre | 100 |  |  |
| 2 | NYA KABLO 2.5MM (H07V-U) MAVİ | metre | 100 |  |  |
| 3 | NYA KABLO 2.5MM (H07V-U) SARI YEŞİL | metre | 100 |  |  |
| 4 | NYA KABLO 2.5MM (H07V-U) SİYAH | metre | 100 |  |  |
| 5 | TTR KABLO 4X1.5MM (H05VV-F) KANGAL | metre | 200 |  |  |
| 6 | TTR KABLO 3X1.5MM (H05VV-F) KANGAL | metre | 1.000 |  |  |
| 7 | TTR KABLO 2X1.5MM (H05VV-F) KANGAL | metre | 400 |  |  |
| 8 | NYA KABLO 1.5MM (H07V-U) KIRMIZI | metre | 100 |  |  |
| 9 | NYA KABLO 1.5MM (H07V-U) MAVİ | metre | 100 |  |  |
| 10 | NYA KABLO 1.5MM (H07V-U) SARI YEŞİL | metre | 100 |  |  |
| 11 | NYA KABLO 1.5MM (H07V-U) SİYAH | metre | 100 |  |  |
| 12 | NYA KABLO 4MM (H07V-U) K.RENGİ | metre | 200 |  |  |
| 13 | 6 LIK NYA KABLO | metre | 200 |  |  |
| 14 | ANTİGRON KABLO 3X2.5MM (H05VV-F) KANGAL | metre | 600 |  |  |
| 15 | 4x2,5 mm2 Nym Antigron Kablo | metre | 500 |  |  |
| 16 | 5\*6 mm2 Nym Antigron Kablo | metre | 200 |  |  |
| 17 | CAT 6 İNTERNET KABLOSU | metre | 1.200 |  |  |
| 18 | KABLO BORUSU 18'LİK KANGAL TURUNCU | metre | 500 |  |  |
| 19 | 2 ÇİFT TELEFON KABLOSU | metre | 300 |  |  |
| 20 | 3\*1,5 SİLİKONLU KABLO | metre | 200 |  |  |
| 21 | ANTİGRON KABLO 5\*2,5 | metre | 100 |  |  |
| 22 | ANTİGRON KABLO 4\*4 | metre | 100 |  |  |
| 23 | KABLO KANALI YAPIŞKANLI 25X25MM EASY | metre | 500 |  |  |
| 24 | KABLO KANALI YAPIŞKANLI 25X16MM EASY | metre | 500 |  |  |
| 25 | KABLO KANALI YAPIŞKANLI 16X16MM EASY | metre | 500 |  |  |
| 26 | MAKARALI SEYYAR KABLO 3x1,5 35 METRE | adet | 1 |  |  |
| 27 | BALIK SIRTI KABLO KANALI 77\*19 MM | metre | 200 |  |  |
| 28 | KABLO BAĞI 360X4.8 MM SİYAH BEYAZ KARIŞIK | adet | 3.000 |  |  |
| 29 | CAT 6 İNTERNET JAKI | adet | 900 |  |  |
| 30 | AC PENSAMPERMETRE | adet | 1 |  |  |
| 31 | 40\*40 YAPIŞKANLI KANAL | metre | 500 |  |  |
| 32 | 60\*60 KANAL | metre | 300 |  |  |
| 33 | 60\*100 KANAL | metre | 50 |  |  |
| 34 | PAPUÇ SARI YUVARLAK ORTA | adet | 500 |  |  |
| 35 | PAPUÇ SARI GEÇMELİ ORTA | adet | 500 |  |  |
| 36 | 25 Lik Papuç | adet | 100 |  |  |
| 37 | 35 Lik Papuç | adet | 100 |  |  |
| 38 | 50 Lik Papuç | adet | 100 |  |  |
| 39 | SIVA ÜSTÜ KOMİTATÖR | adet | 20 |  |  |
| 40 | SIVA ALTI KOMİTATÖR | adet | 60 |  |  |
| 41 | SIVA ÜSTÜ ANAHTAR | adet | 20 |  |  |
| 42 | SIVA ALTI ANAHTAR | adet | 60 |  |  |
| 43 | TOPRAKLI DİŞİ FİŞ | adet | 500 |  |  |
| 44 | PANO TİPİ DİŞİ FİŞ 3P+PE+N | adet | 1 |  |  |
| 45 | BUAT KLEMENSİ 5X2.5MM AC KAPA | adet | 100 |  |  |
| 46 | BUAT KLEMENSİ 6X2.5MM | adet | 100 |  |  |
| 47 | BUAT KLEMENSİ 4X2.5MM AC KAPA | adet | 100 |  |  |
| 48 | ELEKTRİK BANDI | adet | 100 |  |  |
|  |  |  |  | *3'üncü Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *4'üncü Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | PRİZ | adet | 100 |  |  |
| 2 | GRUP PRİZ 6LI ANAHTARLI KLEMENSLİ | adet | 30 |  |  |
| 3 | GRUP PRİZ 4LÜ KLEMENSLİ EKO | adet | 30 |  |  |
| 4 | GRUP PRİZ 3LÜ ANAHTARLI KLEMENSLİ | adet | 30 |  |  |
| 5 | TOPRAKLI ERKEK FİŞ | adet | 100 |  |  |
| 6 | UPS TOPRAKLI FİŞ MONOBLOK | adet | 100 |  |  |
| 7 | İNTERNET PRİZİ | adet | 60 |  |  |
| 8 | UPS PRİZİ | adet | 60 |  |  |
| 9 | TELEFON PRİZİ | adet | 60 |  |  |
| 10 | SIVA ALTI 2’Lİ PRİZ | adet | 50 |  |  |
| 11 | PANO TİPİ PRİZ 220 | adet | 2 |  |  |
| 12 | SIVA ÜSTÜ TOPRAKLİ PRIZ | adet | 10 |  |  |
|  |  |  |  | *4'üncü Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *5'inci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | KROŞE BETON ÇİVİLİ NO:2 (2X0.75 TTR İÇİN) | adet | 600 |  |  |
| 2 | KROŞE BETON ÇİVİLİ NO:3 (2X1.5MM NYM İÇİN) | adet | 600 |  |  |
| 3 | KROŞE BETON ÇİVİLİ NO:4 (2X4MM NYM İÇİN) | adet | 600 |  |  |
| 4 | KROŞE BETON ÇİVİLİ NO:5 (4X4MM NYM İÇİN) | adet | 600 |  |  |
| 5 | KROŞE BETON ÇİVİLİ NO:6 | adet | 600 |  |  |
| 6 | KROŞE BETON ÇİVİLİ NO:7 | adet | 600 |  |  |
|  |  |  |  | *5'inci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *6'ncı Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | 2600 WATT UFO TELİ | adet | 5 |  |  |
|  |  |  |  | *6'ncı Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *7'nci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | ELEKTRİK KONTROL KALEMİ (190MM) | adet | 5 |  |  |
| 2 | YILDIZ UÇLU TORNAVİDA SETİ 6 PARÇA | adet | 4 |  |  |
| 3 | SERİ DÜZ UÇLU TORNAVİDA SETİ 8 PARÇA | adet | 4 |  |  |
| 4 | 3\*80 ELEKTRONİKÇİ KLEMENS TORNAVİDA DÜZ | adet | 4 |  |  |
| 5 | KOMBİNE PENSE OPAK SERİ 180MM | adet | 2 |  |  |
| 6 | YAN KESKİ OPAK SERİ 180 MM | adet | 5 |  |  |
| 7 | YAYLI FORT PENSE 240 MM (KIRMIZI) | adet | 2 |  |  |
| 8 | 1 KG AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ | adet | 2 |  |  |
| 9 | 500 GR AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ | adet | 1 |  |  |
| 10 | 400 GR AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ | adet | 3 |  |  |
| 11 | KERPETEN 200 MM PVC | adet | 5 |  |  |
| 12 | UZUN KARGABURUN DÜZ UÇLU OPAK İZOLE 160 MM | adet | 5 |  |  |
| 13 | LEDLİ EL FENERİ | adet | 5 |  |  |
| 14 | METAL SİLİKON TABANCASI | adet | 2 |  |  |
| 15 | ÜNİVERSAL SİLİKON ŞEFFAF 310 ML | adet | 50 |  |  |
| 16 | AKROBAT MERDİVEN 4X4 16 BASAMAKLI | adet | 3 |  |  |
| 17 | LOKMA ADAPTÖRÜ ÜÇLÜ SET 1/4 3/8 1/2 | adet | 2 |  |  |
| 18 | TAKIM ÇANTASI ALET KUTUSU 22" | adet | 3 |  |  |
| 19 | BEZ TAKIM ÇANTASI 16’ | adet | 1 |  |  |
| 20 | TEKERLEKLİ TAKIM ÇANTASI MOBİL METAL SAPLIMETAL KİLİTLİ TAŞIMA SANDIĞI | adet | 1 |  |  |
| 21 | İNGİLİZ ANAHTARI KURBACIK (12'' 300MM) | adet | 4 |  |  |
| 22 | BORU ANAHTARI MAŞALI AYARLI 2 İNC | adet | 4 |  |  |
| 23 | MAŞALI BORU ANAHTARI 11/2 1,5 " | adet | 2 |  |  |
| 24 | KALIN TÖRPÜ (1. SINIF) | adet | 2 |  |  |
| 25 | 42 MM PVC-PPRC PLASTİK PLASTİK BORU MAKASI | adet | 2 |  |  |
| 26 | METAL FALÇATA MAKET BIÇAĞI | adet | 3 |  |  |
| 27 | METAL FALÇATA İÇİ BIÇAĞI | kutu | 5 |  |  |
| 28 | ALYAN TAKIMI KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE 1. SINIF MALZEME | takım | 1 |  |  |
| 29 | 6-14 E KADAR KADEMELİ LOKMA TORNAVİDA TAKIMI | takım | 1 |  |  |
| 30 | METAL TESTERE 300 MM 1. SINIF | adet | 2 |  |  |
| 31 | METAL TESTERE AĞZI | adet | 40 |  |  |
| 32 | 6 DAN 32 YE KADAR ÇATAL İKİ AĞIZLI ANAHTAR TAKIMI1. SINIF MALZEME | takım | 1 |  |  |
| 33 | KOLİ BANDI 45X100 METRE | adet | 30 |  |  |
| 34 | 1. SINIF SİLİKONLU İÇ CEPHE SİLİNEBİLİR SU BAZLI BOYA 15 LT 'LİK | adet | 1 |  |  |
|  |  |  |  | *7'nci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *8'inci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | 8 X 210 MM HİLTİ İÇİN BETON MATKAP UCU | adet | 10 |  |  |
| 2 | 9\*210 MM HİLTİ İÇİN BETON MATKAP UCU | adet | 10 |  |  |
| 3 | 10 X 210 HİLTİ İÇİN BETON MATKAP UCU | adet | 10 |  |  |
| 4 | 12\*210 HİLTİ İÇİN BETON MATKAP UCU | adet | 10 |  |  |
| 5 | BİTS UÇ | adet | 10 |  |  |
| 6 | 400MM SDS-PLUS KIRICI UÇ | adet | 10 |  |  |
| 7 | KIRICI UÇ KESKİ 40 X 250 | adet | 10 |  |  |
| 8 | 7x160 HİLTİ UCU | adet | 10 |  |  |
| 9 | 6x160 HİLTİ UCU | adet | 10 |  |  |
| 10 | 18x450 HİLTİ UCU | adet | 10 |  |  |
| 11 | 3 LÜ KADEMELİ MATKAP UCU SAC DELME SETİ3 PARÇA KADEMELİ UÇ | takım | 1 |  |  |
| 12 | HSS ÇELİK TİTANYUM MATKAP UCU SETİ | takım | 1 |  |  |
| 13 | 8MM. ÇATI VİDASI SIKMA UCU (6\*65) | adet | 20 |  |  |
|  |  |  |  | *8'inci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *9'uncu Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | 4x60 SUNTA VİDASI | adet | 4.000 |  |  |
| 2 | 4\*30 SUNTA VİDASI | adet | 2.000 |  |  |
| 3 | 3,5\*16 SUNTA VİDASI | adet | 6.000 |  |  |
| 4 | 5\*70 SUNTA VİDASI | adet | 2.000 |  |  |
| 5 | 4X40 SUNTA VİDASI | adet | 4.000 |  |  |
| 6 | 4X50 SUNTA VİDASI | adet | 4.000 |  |  |
| 7 | 5,5X32 TRAPEZ ÇATI VİDASI | adet | 1.000 |  |  |
| 8 | METAL PUL 3/16 İNCE | kilogram | 2 |  |  |
|  |  |  |  | *9'uncu Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *10'uncu Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | PLASTİK DÜBEL 7MM | adet | 4.000 |  |  |
| 2 | PLASTİK KELEBEK ALÇIPAN DÜBELİ | adet | 4.000 |  |  |
| 3 | ÇELİK DÜBEL GÖMLEKLİ 6\*65 | adet | 100 |  |  |
| 4 | ÇELİK DÜBEL GÖMLEKLİ 8\*75 | adet | 100 |  |  |
| 5 | ÇELİK DÜBEL GÖMLEKLİ 10\*85 | adet | 100 |  |  |
|  |  |  |  | *10'uncu Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *11'inci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | ŞERİT METRE 5 METRE | adet | 3 |  |  |
| 2 | ŞERİT METRE 10 METRE | adet | 3 |  |  |
| 3 | ARAZİ TİPİ ŞERİT METRE 30 METRE | adet | 1 |  |  |
|  |  |  |  | *11'inci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *12'nci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | KAYNAK MAKİNASI | adet | 1 |  |  |
| 2 | ELEKTROT 2,5 LUK | paket | 5 |  |  |
| 3 | KAYNAK BAŞ MASKESİ | adet | 4 |  |  |
| 4 | KAYNAK MASKESİ KARTON+SİYAH CAM DAHİL | adet | 1 |  |  |
|  |  |  |  | *12'nci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *13'üncü Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | 115x1,0x22 KESİCİ TAŞ | adet | 50 |  |  |
| 2 | 230x3,0x22 KESİCİ TAŞ | adet | 60 |  |  |
|  |  |  |  | *13'üncü Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *14'üncü Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | MİSİNA 3.3MM 42 METRE 6 KÖŞE | adet | 20 |  |  |
| 2 | BEL KÜREK GENİS AHŞAP SAPLI | adet | 10 |  |  |
| 3 | SULAMA HORTUMU 13 MM (1/2'') Q4 | metre | 600 |  |  |
| 4 | İŞ ÇİZMESİ GALAXY 502 K ÇELİK BURUNLU (41 Numara) | adet | 1 |  |  |
| 5 | İŞ ÇİZMESİ GALAXY 502 K ÇELİK BURUNLU (42 Numara) | adet | 1 |  |  |
| 6 | İŞ ÇİZMESİ GALAXY 502 K ÇELİK BURUNLU (43 Numara) | adet | 3 |  |  |
| 7 | TIRPAN BAŞLIĞI 3 BIÇAKLI PLASTİK | adet | 4 |  |  |
| 8 | METAL ÖRÜMCEK TIRPAN BAŞLIĞI | adet | 4 |  |  |
| 9 | KESİK ZİNCİR 3.25 36 DİŞ KÖŞELİ | adet | 2 |  |  |
| 10 | LASTİK MERMER TOKMAĞI | adet | 1 |  |  |
| 11 | MOTORLU TIRPAN VE MOTORLU TESTERE BUJİ | adet | 4 |  |  |
| 12 | BUDAMA BIÇAĞI GENEL AMAÇLI | adet | 2 |  |  |
| 13 | BAĞ MAKASI 230MM LÜX PVC KAPLI | adet | 2 |  |  |
| 14 | 6 SIRA GALVANİZ TELLİ PLASTİK SAPLI TEL FIRÇA | adet | 5 |  |  |
|  |  |  |  | *14'üncü Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *15'inci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | KAUÇUK GRES YAĞI | adet | 10 |  |  |
| 2 | WD-40 PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI 200 ML | adet | 5 |  |  |
| 3 | 10 NUMARA 10/40 MOTOR YAĞI - 1 LİTRE | adet | 12 |  |  |
| 4 | MOTORLU TESTERE ZİNCİR YAĞ 30 NUMARA - 1 LİTRE | adet | 6 |  |  |
|  |  |  |  | *15'inci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *16'ncı Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | SOLUNUM MASKESİ ÇİFT KAT KORUMA | adet | 40 |  |  |
| 2 | BEYAZ CAMLI KORUYUCU GÖZLÜK ŞEFFAF | adet | 10 |  |  |
| 3 | ELDİVEN KIRMIZI SİYAH | adet | 100 |  |  |
| 4 | PAMUK ASTARLI NİTRİL ELDİVEN | adet | 120 |  |  |
|  |  |  |  | *16'ncı Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *17'nci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | STANDART SİLİNDİR - 164 GNC | adet | 60 |  |  |
|  |  |  |  | *17'nci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *18'inci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | 220 V HAYVA TABANCA SETİ | adet | 1 |  |  |
| 2 | 13 MM MANDREN MATKAP MANDREL OTOMATİK ANAHTARSIZ | adet | 1 |  |  |
| 3 | ÇİFT AKÜLÜ ŞARJLI MATKAP/VİDALAMA | adet | 1 |  |  |
| 4 | PPRC (PVC) BORU FİZYON KAYNAK MAKİNASI SETİ (BAGA 20-25-32-40) | adet | 1 |  |  |
| 5 | 11 KG HİLTİ MAKİNESİ | adet | 1 |  |  |
|  |  |  |  | *18'inci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *19'uncu Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | FAYANS YAPIŞTIRMA HARCI 25 Kg'lık | adet | 15 |  |  |
| 2 | FAYANS YAPIŞTIRMA TARAĞI 40 cm | adet | 2 |  |  |
|  |  |  |  | *19'uncu Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *20'nci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | ÇELİK BAĞLANTI 1/2 - 1/2 100 CM | adet | 20 |  |  |
| 2 | 3/4 1/2 SPİRAL ÇELİK ÖRGÜLÜ NİPELLİ FLEX BAĞLANTI HORTUMU 50 CM | adet | 20 |  |  |
| 3 | FLEX KLOZET HORTUMU 50CM (3/8-1/2'') | adet | 20 |  |  |
| 4 | KLOZET BAĞLANTI HORTUMU FLEX 50 CM (3/8-3/8”) | adet | 20 |  |  |
| 5 | KISA MUSLUK SÜZGEÇLİ KROM | adet | 10 |  |  |
| 6 | ESPİNA TEK GÖVDE EVİYE BATARYASI | adet | 10 |  |  |
| 7 | FLAMENGO TEK GÖVDE EVİYE BATARYASI | adet | 10 |  |  |
| 8 | QUADRO TAHARAT MUSLUĞU | adet | 10 |  |  |
| 9 | CROSS TAHARET MUSLUĞU | adet | 10 |  |  |
| 10 | 1.SINIF KLOZET BASMALI REZERVUAR İÇ TAKIM | adet | 5 |  |  |
| 11 | TEFLON BANT 12MM\*10MT SIZDIRMAZLIK (10'LU PKT) | paket | 10 |  |  |
| 12 | KETEN (ELYAFLI) SU TESİSATI KETENİ KENDİR 200 gr = 1 Bağ | adet | 10 |  |  |
| 13 | EMNİYET VENTİLİ | adet | 2 |  |  |
| 14 | ½ KÖP TAPA DİŞLİ PPR | adet | 50 |  |  |
| 15 | RADYATÖR VANASI | adet | 30 |  |  |
| 16 | SIVI DOĞALGAZ MACUNU | adet | 5 |  |  |
| 17 | LAVABO SİFONU | adet | 20 |  |  |
| 18 | ½ UZATMA KROM 1 CM | adet | 30 |  |  |
| 19 | ½ UZATMA KROM 2 CM | adet | 30 |  |  |
| 20 | KLOZET İÇ TAKIMI | adet | 10 |  |  |
| 21 | 30 CM ÇELİK BAĞLANTI FLEKSİ(1/2-1/2) | adet | 10 |  |  |
| 22 | 30 CM ÇELİK BAĞLANTI FLEKSİ (1/2- 3/8) | adet | 10 |  |  |
| 23 | 50 CM ÇELİK BAĞLANTI (1/2 – ½ ) | adet | 50 |  |  |
| 24 | 30 CM ÇELİK BAĞLANTI BATARYA AĞZI | adet | 15 |  |  |
| 25 | ½ SARI NİPEL | adet | 40 |  |  |
| 26 | ½-3/8 SARI NİPEL | adet | 20 |  |  |
| 27 | 20 LİK KABLİN MAŞON | adet | 20 |  |  |
| 28 | 25 LİK KABLİN MAŞON | adet | 20 |  |  |
| 29 | 32 LİK KABLİN MAŞON | adet | 20 |  |  |
| 30 | 40 LIK KABLİN MAŞON | adet | 20 |  |  |
|  |  |  |  | *20'nci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *21'inci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | Kağıt Havlu (Rulopak için 2 KATLI 6'lı) | koli | 500 |  |  |
| 2 | İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı | koli | 400 |  |  |
| 3 | Sensörlü Havlu Makinası 21 cm | adet | 30 |  |  |
|  |  |  |  | *21'inci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *22'nci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | Temizlik Bezi | adet | 500 |  |  |
| 2 | Nemli Mop 50 cm | adet | 250 |  |  |
| 3 | Mikrofiber Cam Silme Temizleme Bezi | adet | 150 |  |  |
|  |  |  |  | *22'nci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *23'üncü Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | Cam Temizleme Aparatı (Mıknatıslı) | adet | 15 |  |  |
| 2 | Cam Silme Aparatı- Teleskopik Çekçekli Mikrofiberli | adet | 30 |  |  |
|  |  |  |  | *23'üncü Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *24'üncü Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | Çöp Torbası Jumbo Boy | paket | 600 |  |  |
| 2 | Çöp Torbası Battal Boy | paket | 500 |  |  |
| 3 | Çöp Torbası Orta Boy | paket | 200 |  |  |
|  |  |  |  | *24'üncü Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *25'inci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | Sert Yer Fırçası | adet | 30 |  |  |
| 2 | Yer Süpürme Fırçası | adet | 30 |  |  |
|  |  |  |  | *25'inci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *26'ncı Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | WC KoKu Giderici | adet | 100 |  |  |
| 2 | Pisuvar Koku Giderici Misket | paket | 50 |  |  |
|  |  |  |  | *26'ncı Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *27'nci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | Sensörlü Klozet Poşeti | koli | 20 |  |  |
|  |  |  |  | *27'nci Kısım Toplam Tutar* |  |
|  | *28'inci Kısım* |  |  |  |  |
| 1 | Eldiven | paket | 500 |  |  |
|  |  |  |  | *28'inci Kısım Toplam Tutar* |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3**(Değişik dipnot: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.)**Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 2/2